Radzanów, 01.12.2020 r.

Gmina Radzanów

Radzanów 92 A

26-807 Radzanów

Tel. (48) 613 63 63, fax. (48) 613 63 62 wew. 28

REGON: 670223942, NIP: 798-143-52-08

e-mail: gmina@radzanow.pl

[www.radzanow.pl](http://www.radzanow.pl/)

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

 **Gmina Radzanów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
„ Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów w 2021 r.”**

Zapytanie ofertowe dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.)

1. **Zamawiający:**

**Gmina Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów**

1. **Przedmiot zamówienia:**
2. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów w 2021r. Liczba lamp oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów, przewidziana do konserwacji wynosi 550 punktów

**Konserwacja oświetlenia ulicznego obejmuje:**

1. Wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem /stacja sterująca - trafo/, a źródłem światła
między innymi:
* uszkodzonych lub brakujących opraw,
* lamp-żarówek, kompletnych gniazd, bezpieczników,
* styczników,
* włączników, przełączników zmierzchowych,
* przełączników czasowych drzwiczek,
* tabliczek bezpiecznikowych,
* uzupełnień obejm i innych elementów słupów i osprzętu oświetlenia na sieci kablowej

 i napowietrznej oświetlenia,

* sterowników astronomicznych/dławików,
* przewodów kabli zasilających itp.
1. Utrzymanie we właściwym stanie osłon źródeł światła. Mycie kloszy - opraw oświetleniowych.
2. Regulację i wymianę zegarów sterujących.
3. Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach
tj. ustawień sterowników oświetlenia.
4. Konserwację i bieżące naprawy szaf oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach.
5. Zapewnienie fachowej obsługi, wyposażenia w środki transportu i odpowiedni sprzęt pozostający w dyspozycji wykonawcy.
6. Obieranie reklamacji i zgłoszeń od Zamawiającego telefonicznie bądź drogą
 e- maill.
7. Odwrotne przekazywanie informacji o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstawania w terminie do 72 godzin od chwili zgłoszenia.
8. Konserwację/ naprawę zgłoszonych punktów oświetlenia ulicznego w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
9. Zgłaszanie Zamawiającemu awarii kabli i przewodów będących w naprawie
u wykonawcy powodujących czasowe zaciemnienie dróg.
10. Usuwanie/ tj. do czasu następnego zapalania się oświetlenia/ awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego tj. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, szkół.
11. Na zlecenie Zamawiającego: wymianę wskazanych elementów oświetlenia np. opraw, wysięgników/ nie dotyczy to wysięgników nowo montowanych lub wysięgników wykonanych
 i montowanych przez Wykonawcę na zamówienie Zamawiającego, sterowników itp.
12. Na zlecenie Zamawiającego:
 - montaż świetlnych ozdób świątecznych.
13. Wykonywanie pozostałych innych nieopisanych robót występujących podczas konserwacji i utrzymaniu oświetlenia ulicznego

1. Wynagrodzenie za wykonaną usługę nie obejmuje kosztów materiałowych.
2. Wykonawca w cenie za konserwację uwzględnia koszty związane z dopuszczeniem
do pracy na sieci przez Zakład Energetyczny na zasadach określonych w ustaleniach
z Zakładem Energetycznym.

**4. Opis wymagań:**Wykonawca do realizacji usługi winien dysponować:

1. min. 2 osoby posiadające uprawnienia do wykonania pracy na urządzeniach energetycznych pod napięciem do 1 kV,
2. ważne badania wysokościowe,
3. samochód typu podnośnik montażowy samojezdny dopuszczony do wykonywania prac na urządzeniach energetycznych.

**III. Kryteria wyboru oferty:**

1. Najniższa cena brutto za konserwację/ naprawę jednego punktu oświetlenia ulicznego.

2. Ocena ofert: Zamawiający oceni wartość brutto za konserwację/ naprawę jednego punktu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów oceniając ją w skali 0-100 pkt.
Cn - cena najniższa
Cob – cena oferty badanej

* Cn
 X = --------- x 100 %
 Cob
Łączne kryterium oceny ofert :
a) cena - 100%
3. Zamawiający wybierze do realizacji przedmiotu zamówienia ofertę wykonawcy, który zaoferuje najniższą wartość brutto. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej.

**IV. Termin realizacji zamówienia:**Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. we wszystkie dni z wyjątkiem dni wolnych od pracy, dni świątecznych itp.

**V . Sposób przygotowania oferty:**

1) Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego ( załącznik nr 1), oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2),

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3) Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.

4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

5) Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

**VI. Miejsce i termin złożenia oferty:**

1)  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, Radzanów 92 A
26-807 Radzanów w terminie **do** **dnia 08.12.2020 r., do godz. 15.30**

2)  Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego
z zachowaniem terminu określonego wyżej.

3) Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

**VII. Informacje dodatkowe:**Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.

**VIII. Osoba do kontaktu:**

 **Pani Urszula Neska, tel. 48 613 63 62**

**IX. Klauzula informacyjna**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanów, Radzanów 92 A; 26-807 Radzanów, tel./fax. 48 613 63 62, REGON 670223942, NIP 798 143 52 08, e-mail: **gmina@radzanow.pl;**

* Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Radzanów jest Pani Agnieszka Radtke, e-mail: iod@radzanow.pl,
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.: **„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzanów w 2021 r. ”*,***prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

 - upoważnieni pracownicy administratora;
 - współpracownicy kancelarii prawnych i osoby współpracujące ze gminą,

 - instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i uprawnieniami,

* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat;
* podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w postępowaniu i udzieleniem zamówienia;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 Wójt Gminy

 Sławomir Kruśliński